Приложение 1

к распоряжению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от ___ апреля 2023 года № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы АО «АМР» по развитию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения Белокалитвинского городско поселения Белокалитвинского района Ростовской области на 2024-2030 годы

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для разработки технического задания | - . Градостроительный кодекс Российской Федерации; - . Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641); - . Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; - . Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; - . Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - . Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; - . Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; - . Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - . Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; - . Приказ Министерства Регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - . Постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 24.10.2013 № 213 «Об утверждении схемы водоснабжения и схемы водоотведения Белокалитвинского городского поселения» (далее – Схема); - . Решение Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения Ростовской области от 13.11.2020 № 132 «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области на 2007-2029 годы, утвержденный решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 11 августа 2011 № 90»; - . Решение Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения Ростовской области от 30.06.2016 № 147 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области на 2017-2024 годы и перспективное развитие до 2029 года» (далее – Программа комплексного развития); - . Распоряжение Администрации Белокалитвинского городского поселения от 14.11.2019 № 253 «О прогнозе социально-экономического развития Белокалитвинского городского поселения на 2020-2025 годы». |
| 2 | Общие положения | Заказчик: Администрация Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского городского поселения Ростовской области. Разработчик технического задания: Администрация Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского городского поселения Ростовской области. Разработчик инвестиционной программы: филиал АО «АМР». |
| 3 | Основные требования к инвестиционной программы | 3.1 Целью разработки инвестиционной программы филиала АО «АМР» на 2024-2030 годы (далее – Инвестиционная программа) является реализация Программы комплексного развития. Цели и задачи Инвестиционной программы должны соответствовать целям и задачам, утвержденным Схемой. Основной задачей разработки инвестиционной программы является улучшение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями. 3.2 Инвестиционная программа разрабатывается на период с 01.01.2023 по 31.12.2024 года. Мероприятия, указанные в Инвестиционной программе, должны осуществляться в течение срока ее реализации, не позднее 31.12.2024 года. 3.3 Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с требованиями, установленными разделом III Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила № 641), с учетом настоящего технического задания. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения филиала АО «АМР» на 2024-2030 годы в составе Инвестиционной программы должен предусматривать описание и указание места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих однообразную идентификацию таких объектов, обоснование необходимости реализации мероприятий, а также указание основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия Инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН. При реализации мероприятий Инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН, СНиП регламентирующих строительство и реконструкцию сооружений и сетей. Разрабатываемая инвестиционная программа должна быть согласована с текущими производственными и иными программами. В рамках разработки инвестиционной программы должны быть определены финансовые потребности на ее реализацию, которые определяются на основании финансовых потребностей по реализации каждого из мероприятий программы. |
| 4 | Структура инвестиционной программы | - Структура Инвестиционной программы должна соответствовать пункту 10 Правил № 641. - Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. - К проекту Инвестиционной программы представляется пояснительная записка, которая включает в себя: - общую характеристику деятельности филиала АО «АМР»; - цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие утвержденной Схеме; - фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы. |
| 5 | Приложения к Техническому заданию | 5.1. Приложение 1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения. 5.2. Приложение 2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 5.3. Приложение 3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий; 5.4. Приложение 4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. 5.5. Приложение 5. Перечень мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. |
| 6 | Сроки и этапы разработки инвестиционной программы | После получения утвержденного технического задания филиал АО «АМР» разрабатывает, согласовывает и утверждает инвестиционную программу в порядке и сроки, определенные действующим законодательством. |

Приложение 1

к Техническому заданию

на разработку инвестиционной

программы филиала АО «АМР»

по развитию объектов централизованной системы

холодного водоснабжения и водоотведения

Белокалитвинского городско поселения

Белокалитвинского района

Ростовской области на 2024-2030 годы

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Срок подключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

Приложение 2

к Техническому заданию

на разработку инвестиционной

программы филиала АО «АМР»

по развитию объектов централизованной системы

холодного водоснабжения и водоотведения

Белокалитвинского городско поселения

Белокалитвинского района

Ростовской области на 2024-2030 годы

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых филиалом

АО «АМР», на 2024-2030 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | Плановые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 16,3 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |
| 1.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 9,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 1.3 | Солесодержание (сухой остаток) | мг/дм3 (не более) | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1000 |
| 1.4 | Жесткость | ж | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| 2.1 | Показатели энергетической эффективности ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть водоснабжения | кВт.ч/куб. м | 1,4094 | 1,4094 | 1,4094 | 1,4094 | 1,4094 | 1,4094 | 1,4094 | 1,4094 | 1,4094 |
| 2.1.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт.ч/куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2,06 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Приложение 3

к Техническому заданию

на разработку инвестиционной

программы  филиала АО «АМР»

по развитию объектов централизованной системы

холодного водоснабжения и водоотведения

Белокалитвинского городско поселения

Белокалитвинского района

Ростовской области на 2024-2030 годы

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения  АО «АМР» с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановые показатели | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Планируемые для размещения объекты местного значения в части г. Белая Калитва |  |  |  |
| 1. | Замена участков подземных сетей водоснабжения | Улучшение качества питьевой воды, снижение потерь, профилактика заболеваний и распространения инфекций | АО «АМР» |
| 2. | Чистка, промывка, дезинфекция в водопроводных сетей АО «АМР» | Улучшение качества питьевой воды | АО «АМР» |
| 3. | Чистка и дезинфекция резервуаров питьевого водоснабжения АО «АМР» | Улучшение качества питьевой воды | АО «АМР» |
| 4. | Вырубка кустарников, скос травы в 1 поясе зоны санитарной охраны артскважин водозабора и резервуаров на г. Караул | Устранение риска загрязнения питьевой воды | АО «АМР» |
| 5. | Проведение работ по промывке и чистке водозаборных скважин | Улучшение качества питьевой воды | АО «АМР» |
| 6. | Замена бактерицидных ламп ДБ-75 (84 шт.) | Профилактика заболеваний и распространения инфекций | АО «АМР» |
| 7. | Подготовка технического задания для подрядной организации на проведение научно-исследовательской работы по теме «Приведение качества питьевой воды централизованного водоснабжения до уровня нормативов по СанПин в части сухого остатка и жесткости, определение наилучшей доступной технологии по очистке питьевой воды в части сухого остатка и жесткости». Получение коммерческих предложений. | Улучшение качества питьевой воды | АО «АМР» |
| 8. | Заключение договора со специализированной организацией на проведение научно-исследовательской работы по теме «Приведение качества питьевой воды централизованного водоснабжения до уровня нормативов по СанПин в части сухого остатка и жесткости», определение наилучшей доступной технологии по очистке питьевой воды в части сухого остатка и жесткости». | Улучшение качества питьевой воды | АО «АМР» |
| 9. | Заключение договора со специализированной организацией на разработку технического проекта строительства станции водоподготовки питьевой воды для целей приведения качества питьевой воды централизованного водоснабжения до уровня нормативов по СанПин, в части сухого остатка и жесткости. | Улучшение качества питьевой воды | АО «АМР» |
| 10. | Строительство станции водоподготовки для приведения её качества в соответствие с нормативными требованиями. | Улучшение качества питьевой воды | АО «АМР» |
| 11. | Ввод станции водоподготовки в эксплуатацию. | Улучшение качества питьевой воды | АО «АМР» |

Приложение 4

к Техническому заданию

на разработку инвестиционной

программы филиала АО «АМР»

по развитию объектов централизованной системы

холодного водоснабжения и водоотведения

Белокалитвинского городско поселения

Белокалитвинского района

Ростовской области на 2024-2030 годы

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения АО «АМР» и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование объекта | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка на объекте кнопки экстренного вызова полиции | Водозабор Второй Левобережный, резервуары на г. Караул | АО «АМР» |
| 2. | Приведение ограждения периметра объекта в соответствии с требованиями нормативной документации | Водозабор Второй Левобережный, резервуары г. Караул | АО «АМР» |

Приложение 5

к Техническому заданию

на разработку инвестиционной

программы филиала АО «АМР»

по развитию объектов централизованной системы

холодного водоснабжения и водоотведения

Белокалитвинского городско поселения

Белокалитвинского района

Ростовской области на 2024-2030 годы

Перечень мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Замена участков подземных сетей водоснабжения | АО «АМР» |
| 2. | Чистка, промывка, дезинфекция в водопроводных сетей АО «АМР» | АО «АМР» |
| 3. | Чистка и дезинфекция резервуаров питьевого водоснабжения АО «АМР» | АО «АМР» |
| 4. | Вырубка кустарников, скос травы в 1 поясе зоны санитарной охраны артскважин водозабора и резервуаров на г. Караул | АО «АМР» |
| 5. | Проведение работ по промывке и чистке водозаборных скважины | АО «АМР» |
| 6. | Замена бактерицидных ламп ДБ-75 (84 шт.) | АО «АМР» |
| 7. | Подготовка технического задания для подрядной организации на проведение научно-исследовательской работы по теме «Приведение качества питьевой воды централизованного водоснабжения до уровня нормативов по СанПин в части сухого остатка и жесткости, определение наилучшей доступной технологии по очистке питьевой воды в части сухого остатка и жесткости». Получение коммерческих предложений. | АО «АМР» |
| 8. | Заключение договора со специализированной организацией на проведение научно-исследовательской работы по теме «Приведение качества питьевой воды централизованного водоснабжения до уровня нормативов по СанПин в части сухого остатка и жесткости, определение наилучшей доступной технологии по очистке питьевой воды в части сухого остатка и жесткости». | АО «АМР» |
| 9. | Заключение договора со специализированной организацией на разработку технического проекта строительства станции водоподготовки питьевой воды для целей приведения качества питьевой воды централизованного водоснабжения до уровня нормативов по СанПин, в части сухого остатка и жесткости. | АО «АМР» |
| 10. | Строительство станции водоподготовки для приведения её качества в соответствие с нормативными требованиями. | АО «АМР» |
| 11. | Вод станции водоподготовки в эксплуатацию. | АО «АМР» |

Приложение 6

к Техническому заданию

на разработку инвестиционной

программы  филиала АО «АМР»

по развитию объектов централизованной системы

холодного водоснабжения и водоотведения

Белокалитвинского городско поселения

Белокалитвинского района

Ростовской области на 2024-2030 годы

Перечень мероприятий АО «АМР», предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Замена участков подземных сетей водоснабжения | АО «АМР» |
| 2. | Строительство станции водоподготовки для приведения её качества в соответствие с нормативными требованиями. | АО «АМР» |
| 3. | Установка на объекте кнопки экстренного вызова полиции | АО «АМР» |
| 4. | Приведение ограждения периметра объекта в соответствие с требованиями нормативной документации | АО «АМР» |