Приложение 1

к распоряжению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от ___ апреля 2023 года  № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы филиала «Белокалитвинский» ГУП РО «УРСВ» по развитию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения Белокалитвинского городско поселения Белокалитвинского района Ростовской области на 2024-2027 годы

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для разработки технического задания | - . Градостроительный кодекс Российской Федерации; - . Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641); - . Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; - . Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; - . Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - . Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; - . Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; - . Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - . Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; - . Приказ Министерства Регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - . Постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 24.10.2013 № 213 «Об утверждении схемы водоснабжения и схемы водоотведения Белокалитвинского городского поселения» (далее – Схема); - . Решение Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения Ростовской области от 13.11.2020 № 132 «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области на 2007-2029 годы, утвержденный решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 11 августа 2011 № 90»; - . Решение Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения Ростовской области от 30.06.2016 № 147 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области на 2017-2024 годы и перспективное развитие до 2029 года» (далее – Программа комплексного развития); - . Распоряжение Администрации Белокалитвинского городского поселения от 14.11.2019 № 253 «О прогнозе социально-экономического развития Белокалитвинского городского поселения на 2020-2025 годы». |
| 2 | Общие положения | Заказчик: Администрация Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского городского поселения Ростовской области. Разработчик технического задания: Администрация Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского городского поселения Ростовской области. Разработчик инвестиционной программы: филиал «Белокалитвинский» ГУП РО «УРСВ». |
| 3 | Основные требования к инвестиционной программы | 3.1 Целью разработки инвестиционной программы филиала «Белокалитвинский» ГУП РО «УРСВ» на 2024-2027 годы (далее – Инвестиционная программа) является реализация Программы комплексного развития. Цели и задачи Инвестиционной программы должны соответствовать целям и задачам, утвержденным Схемой. Основной задачей разработки инвестиционной программы является улучшение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями. 3.2 Инвестиционная программа разрабатывается на период с 01.01.2024 по 31.12.2025 года. Мероприятия, указанные в Инвестиционной программе, должны осуществляться в течение срока ее реализации, не позднее 31.12.2025 года. 3.3 Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с требованиями, установленными разделом III Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила № 641), с учетом настоящего технического задания. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения филиала «Белокалитвинский» ГУП РО «УРСВ» на 2023-2024 годы в составе Инвестиционной программы должен предусматривать описание и указание места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих однообразную идентификацию таких объектов, обоснование необходимости реализации мероприятий, а также указание основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия Инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН. При реализации мероприятий Инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН, СНиП регламентирующих строительство и реконструкцию сооружений и сетей. Разрабатываемая инвестиционная программа должна быть согласована с текущими производственными и иными программами. В рамках разработки инвестиционной программы должны быть определены финансовые потребности на ее реализацию, которые определяются на основании финансовых потребностей по реализации каждого из мероприятий программы. |
| 4 | Структура инвестиционной программы | - Структура Инвестиционной программы должна соответствовать пункту 10 Правил № 641. - Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. - К проекту Инвестиционной программы представляется пояснительная записка, которая включает в себя: - общую характеристику деятельности филиала «Белокалитвинский» ГУП РО «УРСВ»; - цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие утвержденной Схеме; - фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы. |
| 5 | Приложения к Техническому заданию | 5.1. Приложение 1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения. 5.2. Приложение 2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 5.3. Приложение 3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий; 5.4. Приложение 4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. 5.5. Приложение 5. Перечень мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. |
| 6 | Сроки и этапы разработки инвестиционной программы | После получения утвержденного технического задания филиал «Белокалитвинский» ГУП РО «УРСВ» разрабатывает, согласовывает и утверждает инвестиционную программу в порядке и сроки, определенные действующим законодательством. |

Приложение 1

к Техническому заданию

на разработку инвестиционной

программы филиала «Белокалитвинский» ГУП РО «УРСВ»

по развитию объектов централизованной системы

холодного водоснабжения и водоотведения

Белокалитвинского городско поселения

Белокалитвинского района

Ростовской области

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя | Величина показателя | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 | кВт*ч/м3 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 1.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/м3 | кВт*ч/м3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 1.3.3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | % | 38,85 | 38,84 | 38,83 |

Приложение 2

к Техническому заданию

на разработку инвестиционной

программы  филиала «Белокалитвинский» ГУП РО «УРСВ»

по развитию объектов централизованной системы

холодного водоснабжения и водоотведения

Белокалитвинского городско поселения

Белокалитвинского района

Ростовской области

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем

Водоотведения.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя | Величина показателя | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | ед./км | 37,21 | 37,21 | 37,21 |
| 1.2 | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения. | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения. | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 | кВт*ч/м3 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 1.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 | кВт*ч/м3 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |

Приложение 3

к Техническому заданию

на разработку инвестиционной

программы  филиала «Белокалитвинский» ГУП РО «УРСВ»

по развитию объектов централизованной системы

холодного водоснабжения и водоотведения

Белокалитвинского городско поселения

Белокалитвинского района

Ростовской области

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |
| 1. | Строительство резервуара на 2 подъеме Левобережного (Городского) водозабора, по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта «Песчаный», 200 м на запад от п.п. 8708 | 2025-20-27 |
| 2. | Строительство насосной станции «Волна», по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Набережная, 201 а | 2025-20-27 |
| 3. | Строительство новых скважин на Левобережном-1 (Городском)водозаборе, по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта «Песчаный», 200 м на запад от п.п. 8708 | 2025-20-27 |
|  | Водоотведение |  |
| 1. | Проектирование и строительство новой КНС в районе существующей КНС 3 (г. Белая Калитва, ул. Российская, 303 «б»), в связи с большой загруженностью КНС 3 и увеличением строительства многоквартирных жилых домов в мкр. Солнечный. | 2025-20-27 |
| 2. | Реконструкция ГОСК ул. Совхозная, 79 | 2025-20-27 |

Приложение 4

к Техническому заданию

на разработку инвестиционной

программы  филиала «Белокалитвинский» ГУП РО «УРСВ»

по развитию объектов централизованной системы

холодного водоснабжения и водоотведения

Белокалитвинского городско поселения

Белокалитвинского района

Ростовской области

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и(или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городские очистные сооружения | г. Белая Калитва, ул. Совхозная, 79 | Установка системы охранного освещения. Установка системы видеонаблюдения. | 2026 |
| 2. | Подъем №1 правобережного водозабора | Белокалитвинский район, между устьем р. Лихая и х. Какичев | Установка системы видеонаблюдения. Установка кнопки тревожной сигнализации. Установка системы охранного освещения. | 2026 |
| 3. | Подъем №2 правобережного водозабора | 560 метров от пункта коагуляции Караул г. Белая Калитва | Установка системы видеонаблюдения. Установка кнопки тревожной сигнализации. | 2026 |
| 4. | Богураевский водозабор | Белокалитвинский район п. Коксовый ул. Донская 40 | Установка системы видеонаблюдения. Установка кнопки тревожной сигнализации. Установка системы охранного освещения. | 2026 |
| 5. | Площадка 3А Шолоховской водопроводной службы | 500 м на запад от п. Шолоховский и 20 метров от автодороги п. Горняцкий – Шолоховский | Установка кнопки тревожной сигнализации. | 2026 |

Приложение 5

к Техническому заданию

на разработку инвестиционной

программы  филиала «Белокалитвинский» ГУП РО «УРСВ»

по развитию объектов централизованной системы

холодного водоснабжения и водоотведения

Белокалитвинского городско поселения

Белокалитвинского района

Ростовской области

Перечень объектов, планируемых к подключению в 2023-2024 гг. в г. Белая Калитва, филиал «Белокалитвинский» ГУП РО «УРСВ»

| Адрес объекта | Наименование объекта | Нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоснабжение, м3/сут | Водоотведение, м3/сут |
| г. Белая Калитва, ул. Большая, 81 | ИЖД | 0,267 |  |
| г. Белая Калитва, на расстоянии 16 м на восток от жилого дома 49 по ул. Энгельса | НТО | 0,0908 |  |
| г. Белая Калитва, ул. Мира, 11 | ИЖД | 0,801 |  |
| г. Белая Калитва, ул. Шолохова, 22а | ИЖД | 0,267 |  |
| г. Белая Калитва, Цветаевой, 27 | ИЖД | 0,36 |  |
| г. Белая Калитва, ул. Заяровка, 11 | ИЖД | 0,36 |  |
| г. Белая Калитва, ул. Логовая, 103 | ИЖД | 0,36 |  |
| г. Белая Калитва, ул. М. Горького, 40 | ИЖД | 0,36 |  |
| г. Белая Калитва, ул. 6-я Линия, 62 | ИЖД | 0,24 |  |
| г. Белая Калитва, площадь «Майдан» ул. Большая | НТО | 0,9675 |  |
| г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 18а | Магазин смешанных товаров | 1,179 | 1,179 |
| г. Белая Калитва, ул. Степная, 95 | ИЖД | 0,24 |  |
| г. Белая Калитва, ул. Степная, 2 | ИЖД | 0,24 |  |
| г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, 8 | БКМЗ ООО «ПО»Альфа-Металл» | 9,805 | 9,805 |
| г. Белая Калитва, ул. Набережная, 138 | ИЖД | 0,36 |  |
| г. Белая Калитва, сдт «Дружба-2» уч.99 | ИЖД | 0,24 |  |